## Symbol
Tag | Location | Function | Label | Principal equipment code | Additional equipment code 1 | COMMENT1 | Note 1
01-A.CPT1 | 01 | A | A.CPT1 | 9070T150D1
01-A.FDS1 | 01 | A | A.FDS1 | FDS30C2 | FNQ-R-8/10
01-A.FDS2 | 01 | A | A.FDS2 | FDS30C3 | FNQ-R-1/2
01-A.PM1 | 01 | A | A.PM1 | METSEPM5563RD
01-A.PS1 | 01 | A | A.PS1 | 2902992
01-A.SPD1 | 01 | A | A.SPD1 | 80360-101-73
01-A.STB1 | 01 | A | A.STB1
01-B.IOM1 | 01 | B | B.IOM1 | LV434063
01-B.M1 | 01 | B | B.M1 | NW-FX-3P-PUSHIN
01-B.PS1 | 01 | B | B.PS1 | 2902992
01-B.SW1 | 01 | B | B.SW1 | 9001K11J55LLLH1
01-C.NCT1 | 01 | C | C.NCT1 | S34036
01-E.CTA1 | 01 | E | E.CTA1 | 120R162
01-E.CTB1 | 01 | E | E.CTB1 | 120R162
01-E.CTC1 | 01 | E | E.CTC1 | 120R162
02-B.BKR2 | 02 | B | B.BKR2 | P-FX-3P-800
03-B.BKR5 | 03 | B | B.BKR5 | P-FX-3P-800

## Cable
Tag | Source location | Destination location | Gauge | Label | Principal equipment code | Function | Length | Harness | Segregation code | $WD:ATR13:W1
001 |  | 01 | 0.326 | 001 | 8723SB | MBF1B | 0 |  |  | 001
003 | 01 |  | 0.823 | 003 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
004 | 01 |  | 0.823 | 004 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
005 | 01 | 01 | 2.08 | 005 | 1393-026411 |  | 0
006 | 01 | 01 |  | 006 | 3084A |  | 0
007 | 01 | 01 | 2.08 | 007 | 1330-014191 |  | 0
008 | 01 | 01 |  | 008 |  |  | 0
009 | 01 |  |  | 009 |  |  | 0
012 | 01 | 01 |  | 012 |  |  | 0
013 | 01 |  |  | 013 |  |  | 0
016 | 01 | 01 |  | 016 |  |  | 0
026 | 03 |  | 0.823 | 026 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
032 | L13 |  | 0.823 | 032 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
045 |  | 01 | 0.823 | 045 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
046 |  | 01 | 0.823 | 046 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
047 |  | 01 | 0.823 | 047 | 18-2C-16TC |  | 0 |  | LV
048 | 01 | 01 |  | 048 |  |  | 0 |  | LV
049 | 01 | 01 | 0.326 | 049 |  |  | 0
121 | MBF1 | MBF1 |  | 121 |  |  | 0
122 | MBF1 | MBF1 |  | 122 |  |  | 0
123 | 01 | 01 |  | 123 |  |  | 0
124 | 01 | 01 |  | 124 |  |  | 0
1662 | 01 | 01 | 2.08 | 1662 | 1330-014223 |  | 0
1664 | 01 | 01 | 2.08 | 1664 | 1330-014223 |  | 0
1665 | 01 | 01 | 2.08 | 1665 | 1330-014223 |  | 0
1666 | 01 | 01 | 2.08 | 1666 | 1330-014223 |  | 0
1667 | 01 | 01 | 2.08 | 1667 | 1330-014161 |  | 0
1668 | 01 |  | 2.08 | 1668 | 1330-014191 |  | 0
1671 | 01 |  | 1.31 | 1671 | 1330-000002 |  | 0
1674 | 01 |  | 1.31 | 1674 | 1330-016090 |  | 0
1679 | 03 |  | 1.31 | 1679 | 1330-016090 |  | 0
1680 | 03 |  | 1.31 | 1680 | 1330-000002 |  | 0
1681 | 01 | 01 | 1.31 | 1681 | 1330-016090 |  | 0
1682 | 01 | 02 | 1.31 | 1682 | 1330-016090 |  | 0 |  | MTW
1683 | 02 | 02 | 1.31 | 1683 | 1330-016090 |  | 0
1684 | 02 | 03 | 1.31 | 1684 | 1330-016090 |  | 0 |  | MTW
1685 | 03 | 03 | 1.31 | 1685 | 1330-016090 |  | 0
1686 | 03 | 03 | 1.31 | 1686 | 1330-016090 |  | 0
1687 | 02 | 02 | 1.31 | 1687 | 1330-016090 |  | 0
1688 | 01 | 01 | 1.31 | 1688 | 1330-016090 |  | 0
1689 | 01 | 01 | 1.31 | 1689 | 1330-000002 |  | 0
1690 | 01 | 02 | 1.31 | 1690 | 1330-000002 |  | 0
1691 | 02 | 02 | 1.31 | 1691 | 1330-000002 |  | 0
1692 | 02 | 03 | 1.31 | 1692 | 1330-000002 |  | 0
1693 | 03 | 03 | 1.31 | 1693 | 1330-000002 |  | 0
1694 | 03 | 03 | 1.31 | 1694 | 1330-000002 |  | 0
1695 | 02 | 02 | 1.31 | 1695 | 1330-000002 |  | 0
1696 | 01 | 01 | 1.31 | 1696 | 1330-000002 |  | 0
1697 | 01 | 01 | 2.08 | 1697 | 1330-014191 |  | 0
1698 | 01 | 01 | 2.08 | 1698 | 1330-014223 |  | 0
1699 | 01 | 01 | 2.08 | 1699 | 1330-014223 |  | 0
1700 | 01 | 01 | 2.08 | 1700 | 1330-014223 |  | 0
1701 | 01 | 01 | 2.08 | 1701 | 1330-014223 |  | 0
1702 | 01 | 01 | 2.08 | 1702 | 1330-014223 |  | 0
1703 | 01 | 01 | 2.08 | 1703 | 1330-014223 |  | 0
1704 | 01 | 01 | 2.08 | 1704 | 1330-014223 |  | 0
1705 | 01 | 01 | 2.08 | 1705 | 1330-014191 |  | 0
1706 | 01 | 01 | 2.08 | 1706 | 1330-014191 |  | 0
1707 | 01 | 01 | 2.08 | 1707 | 1330-014191 |  | 0
1708 | 01 | 01 | 2.08 | 1708 | 1330-014191 |  | 0
1709 | 01 | 01 | 2.08 | 1709 | 1330-014191 |  | 0
1710 | 01 | 01 | 2.08 | 1710 | 1330-014191 |  | 0
1711 | 01 | 01 | 2.08 | 1711 | 1330-014191 |  | 0
1712 | 01 | 01 | 2.08 | 1712 | 1330-014191 |  | 0
1713 | 01 | 01 | 2.08 | 1713 | 1330-014191 |  | 0
1714 | 01 |  | 2.08 | 1714 | 1330-014191 |  | 0
1715 | 01 |  | 2.08 | 1715 | 1330-014191 |  | 0
1716 | 01 |  | 2.08 | 1716 | 1330-014191 |  | 0
1717 | 01 |  | 2.08 | 1717 | 1330-014191 |  | 0
1720 | 01 | 01 | 2.08 | 1720 | 1393-026411 |  | 0
1721 | 01 | 01 | 2.08 | 1721 | 1330-014191 |  | 0
1722 | 01 | 01 | 1.31 | 1722 | 1330-000002 |  | 0
1723 | 01 |  | 1.31 | 1723 | 1330-000002 |  | 0
1724 | 01 | 01 | 1.31 | 1724 | 1330-016090 |  | 0
1725 | 01 | 01 | 1.31 | 1725 | 1330-016090 |  | 0
1726 | 01 |  | 1.31 | 1726 | 1330-016090 |  | 0 |  | MTW
1727 | 01 | 01 | 0.823 | 1727 | 1393-225604 |  | 0
1728 | 01 | 01 | 1.31 | 1728 | 1330-016090 |  | 0
1729 | 01 | 01 | 0.823 | 1729 | 1330-018050 |  | 0
1730 | 01 | 01 | 0.823 | 1730 | 1330-018022 |  | 0
1731 | 01 | 01 | 1.31 | 1731 | 1330-016090 |  | 0
1732 | 01 | 01 | 1.31 | 1732 | 1330-000002 |  | 0
1735 | 01 | MBF1 |  | 1735 |  |  | 0
1736 | 01 | 01 | 2.08 | 1736 | 1330-014191 |  | 0
1738 | 01 |  | 13.3 | 1738 | 1330-006030B |  | 0
1739 | 01 |  | 13.3 | 1739 | 1330-006030B |  | 0
1740 | 01 |  | 13.3 | 1740 | 1330-006030B |  | 0
1742 | 01 |  | 13.3 | 1742 | 1330-006032 |  | 0
1743 | 01 |  | 13.3 | 1743 | 1330-006031 |  | 0
1744 | 01 | 01 | 2.08 | 1744 | 1330-014191 |  | 0
1745 | 01 | 01 | 2.08 | 1745 | 1330-014191 |  | 0
1746 | 01 | 01 | 2.08 | 1746 | 1330-014191 |  | 0
1748 | 01 | 01 | 2.08 | 1748 | 1330-014191 |  | 0
1749 | 01 | 01 | 2.08 | 1749 | 1330-014191 |  | 0
1750 | 01 | 01 | 2.08 | 1750 | 1330-014191 |  | 0
CAB-A | 01 |  | 2.08 | A | 1393-026440 |  | 0
CAB-B | 01 |  | 2.08 | B | 1393-026440 |  | 0
CAB-E | 01 |  | 2.08 | E | 1393-026440 |  | 0

## Terminal strip
Tag | Location | Label | Function | Principal equipment code | Additional equipment code 1
01-E.PHBN | 01 | E.PHBN | E
01-E.PHTN | 01 | E.PHTN | E
01-A.TB1 | 01 | A.TB1 | A | 3206571 | 3030336
01-A.TB2 | 01 | A.TB2 | A
01-A.TB3 | 01 | A.TB3 | A | 9080GM6B
01-B.TB2 | 01 | B.TB2 | B | 9080GM6B
02-A.TB1 | 02 | A.TB1 | A | 3206571 | 3030336
02-C.DCSS1 | 02 | C.DCSS1 | C
02-SC.DCSS1 | 02 | SC.DCSS1 | SC
02-SD.DCSS1 | 02 | SD.DCSS1 | SD
02-SD.SS2 | 02 | SD.SS2 | SD
03-A.TB1 | 03 | A.TB1 | A | 3206571 | 3030336
03-SD.DCSS1 | 03 | SD.DCSS1 | SD
03-SD.SS2 | 03 | SD.SS2 | SD
04-SD.SS2 | 04 | SD.SS2 | SD
05-SD.SS2 | 05 | SD.SS2 | SD
06-SD.SS2 | 06 | SD.SS2 | SD
07-SD.SS2 | 07 | SD.SS2 | SD
08-SD.SS2 | 08 | SD.SS2 | SD
09-SD.SS2 | 09 | SD.SS2 | SD
C-SD.DCSS1 | C | SD.DCSS1 | SD
L13-L13.TBB | L13 | L13.TBB | L13 | 9080GM6B
M13-M13.TBB | M13 | M13.TBB | M13 | 9080GM6B
M13-SD.DCSS1 | M13 | SD.DCSS1 | SD
R13-R13.TBB | R13 | R13.TBB | R13 | 9080GM6B
TU10-A.TB2N | TU10 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU10-A.TB2P | TU10 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU10-SD.DCSS9 | TU10 | SD.DCSS9 | SD
TU11-A.TB2N | TU11 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU11-A.TB2P | TU11 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU11-SD.DCSS10 | TU11 | SD.DCSS10 | SD
TU12-A.TB2N | TU12 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU12-A.TB2P | TU12 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU12-SD.DCSS11 | TU12 | SD.DCSS11 | SD
TU13-A.TB2N | TU13 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU13-A.TB2P | TU13 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU13-SD.DCSS12 | TU13 | SD.DCSS12 | SD
TU14-A.TB2N | TU14 | A.TB2N | A | 3206571
TU14-A.TB2P | TU14 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU14-SD.DCSS13 | TU14 | SD.DCSS13 | SD
TU15-A.TB2N | TU15 | A.TB2N | A | 3206571
TU15-A.TB2P | TU15 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU15-SD.DCSS14 | TU15 | SD.DCSS14 | SD
TU16-A.TB2N | TU16 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU16-A.TB2P | TU16 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU16-SD.DCSS15 | TU16 | SD.DCSS15 | SD
TU1-A.TB2N | TU1 | A.TB2N | A | 3030336 | 3206571
TU1-A.TB2P | TU1 | A.TB2P | A | 3030336 | 3206571
TU2-A.TB2N | TU2 | A.TB2N | A | 3030336 | 3206571
TU2-A.TB2P | TU2 | A.TB2P | A | 3030336 | 3206571
TU2-SD.DCSS1 | TU2 | SD.DCSS1 | SD
TU3-A.TB2N | TU3 | A.TB2N | A | 3030336 | 3206571
TU3-A.TB2P | TU3 | A.TB2P | A | 3030336 | 3206571
TU3-SD.DCSS2 | TU3 | SD.DCSS2 | SD
TU4-A.TB2N | TU4 | A.TB2N | A | 3030336 | 3206571
TU4-A.TB2P | TU4 | A.TB2P | A | 3030336 | 3206571
TU4-SD.DCSS3 | TU4 | SD.DCSS3 | SD
TU5-A.TB2N | TU5 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU5-A.TB2P | TU5 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU5-SD.DCSS4 | TU5 | SD.DCSS4 | SD
TU6-A.TB2N | TU6 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU6-A.TB2P | TU6 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU6-SD.DCSS5 | TU6 | SD.DCSS5 | SD
TU7-A.TB2N | TU7 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU7-A.TB2P | TU7 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU7-SD.DCSS6 | TU7 | SD.DCSS6 | SD
TU8-A.TB2N | TU8 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU8-A.TB2P | TU8 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU8-SD.DCSS7 | TU8 | SD.DCSS7 | SD
TU9-A.TB2N | TU9 | A.TB2N | A | 3206571 | 3030336
TU9-A.TB2P | TU9 | A.TB2P | A | 3206571 | 3030336
TU9-SD.DCSS8 | TU9 | SD.DCSS8 | SD
X-X.TB | X | X.TB | X

## Connector
Tag | Location | Label | Function | Principal equipment code
01-E.PHMA | 01 | E.PHMA | E | PH_TAP
01-E.PHMB | 01 | E.PHMB | E | PH_TAP
01-E.PHMC | 01 | E.PHMC | E | PH_TAP
01-E.PHMN | 01 | E.PHMN | E | PH_TAP
01-E.PHTA | 01 | E.PHTA | E | PH_TAP
01-E.PHTB | 01 | E.PHTB | E | PH_TAP
01-E.PHTC | 01 | E.PHTC | E | PH_TAP
01-E.PHTN | 01 | E.PHTN | E | PH_TAP
01-F.GND1 | 01 | F.GND1 | F | GND_TAP

## Terminal
Tag | Terminal strip name | From | To | Terminal number | Function | Principal equipment code
01-A.TB1-01 | A.TB1 |  |  | 01 | A | 3206445
01-A.TB1-02 | A.TB1 |  |  | 02 | A | 3206445
01-A.TB1-03 | A.TB1 |  |  | 03 | A | 3206445
01-A.TB1-04 | A.TB1 |  |  | 04 | A | 3206445
01-A.TB2-01 | A.TB2 |  |  | 01 | A | 3206445
01-A.TB2-02 | A.TB2 |  |  | 02 | A | 3206445
01-B.TB2-01 | B.TB2 | 01-B.IOM1-33 | 01-B.IOM1-1+ | 01 | L13 | 9080GR6
01-B.TB2-02 | B.TB2 | 01-B.SW1-X2 | 01-B.IOM1-1- | 02 | L13 | 9080GR6
01-E.PHBN-1 | E.PHBN |  |  | 1 | E | PH_TAP
02-A.TB1-01 | A.TB1 |  |  | 01 | A | 3206445
02-A.TB1-02 | A.TB1 |  |  | 02 | A | 3206445
02-SD.DCSS1-01 | SD.DCSS1 | 01-A.TB2-01 | 02-A.TB1-01 | 01 | SD | PTB672-00-04-05
02-SD.DCSS1-02 | SD.DCSS1 | 01-A.TB2-02 | 02-A.TB1-02 | 02 | SD | PTB672-00-04-05
03-A.TB1-01 | A.TB1 |  |  | 01 | A | 3206445
03-A.TB1-02 | A.TB1 |  |  | 02 | A | 3206445
03-SD.DCSS1-01 | SD.DCSS1 | 02-A.TB1-01 | 03-A.TB1-01 | 01 | SD | PTB672-00-04-05
03-SD.DCSS1-02 | SD.DCSS1 | 02-A.TB1-02 | 03-A.TB1-02 | 02 | SD | PTB672-00-04-05

## Pin
Tag | Connector name | From | To | Gauge | Pin number | Function | Principal equipment code
01-E.PHMA-1 | E.PHMA |  | 01-A.FDS1-1 | 2.08 | 1
01-E.PHMA-3 | E.PHMA |  | 01-A.FDS2-1 | 2.08 | 3 |  | PH_TAP
01-E.PHMA-8 | E.PHMA |  | 01-A.SPD1-2 | 13.3 | 8 |  | PH_TAP
01-E.PHMB-1 | E.PHMB |  | 01-A.FDS1-3 | 2.08 | 1 | E
01-E.PHMB-3 | E.PHMB |  | 01-A.FDS2-3 | 2.08 | 3 | E | PH_TAP
01-E.PHMB-8 | E.PHMB |  | 01-A.SPD1-4 | 13.3 | 8 | E | PH_TAP
01-E.PHMC-3 | E.PHMC |  | 01-A.FDS2-5 | 2.08 | 3 | E | PH_TAP
01-E.PHMC-8 | E.PHMC |  | 01-A.SPD1-6 | 13.3 | 8 | E | PH_TAP
01-E.PHMN-3 | E.PHMN |  | 01-A.PM1-5 | 2.08 | 3 | E | PH_TAP
01-E.PHMN-8 | E.PHMN |  | 01-A.SPD1-N | 13.3 | 8 | E
01-F.GND1-1 | F.GND1 | 01-A.CPT1-X2 |  | 2.08 | 1 | F
01-F.GND1-2 | F.GND1 | 01-A.STB1-4 |  |  | 2 |  | GND_TAP
01-F.GND1-8 | F.GND1 | 01-A.SPD1-G |  | 13.3 | 8 |  | GND_TAP

## Channel
Tag | Group/Sheet | Column | Line | CHANNEL | ADDRESS | NOTE | COMMENT1 | COMMENT2

## Equipment code
Existing equipment code | New equipment code
3084A | 3084A
8723SB | 8723SB
0800886 | 0800886
0802723 | 0802723
2902992 | 2902992
3030336 | 3030336
3206445 | 3206445
3206571 | 3206571
120R162 | 120R162
1330-000002 | 1330-000002
1330-006030B | 1330-006030B
1330-006031 | 1330-006031
1330-006032 | 1330-006032
1330-014161 | 1330-014161
1330-014191 | 1330-014191
1330-014223 | 1330-014223
1330-016090 | 1330-016090
1330-018022 | 1330-018022
1330-018050 | 1330-018050
1393-026411 | 1393-026411
1393-026440 | 1393-026440
1393-225604 | 1393-225604
18-2C-16TC | 18-2C-16TC
80360-101-73 | 80360-101-73
9001K11J55LLLH1 | 9001K11J55LLLH1
9070T150D1 | 9070T150D1
9080GM6B | 9080GM6B
9080GR6 | 9080GR6
FDS30C2 | FDS30C2
FDS30C3 | FDS30C3
FNQ-R-1/2 | FNQ-R-1/2
FNQ-R-8/10 | FNQ-R-8/10
GND_TAP | GND_TAP
LV434063 | LV434063
METSEPM5563RD | METSEPM5563RD
NW-FX-3P-PUSHIN | NW-FX-3P-PUSHIN
P-FX-3P-800 | P-FX-3P-800
PH_TAP | PH_TAP
PTB672-00-04-05 | PTB672-00-04-05
S34036 | S34036

## Signal
Tag | Function | Voltage | Section | Segregation
10 |  |  | 0.326
13 |  |  | 0.326
22 |  |  | 0.326
E\014A
E\014D |  |  | 2.08
E\038AD |  |  | 2.08
E\043D |  |  | 0.823
E\043F |  |  | 1.31
E\043G |  |  | 0.823
E\046B |  |  |  | LV
E\046S
E\046T |  |  |  | LV
E\046U |  |  |  | LV
E\047V |  |  |  | LV
E\084A |  |  | 13.3
E\085_ |  |  | 13.3
E\085B |  |  | 13.3
E\085C |  |  | 13.3